## Лист1
Наименование | Кол-во
Вентиль 1032-20-О Ду20 Pу373 | 4
Вентиль 1052-65-ЭН | 1
Вентиль 1054-40-0 | 2
Вентиль 1055-32-ЭН Ду32 Ру250 | 1
Вентиль 1093-10-0 | 9
Вентиль 1456-32-0 | 5
Вентиль 15Б1п Ду15 Pу16 | 9
Вентиль 15Б1п Ду20 Pу16 | 25
Вентиль 15Б3р Ду15 Ру10 | 8
Вентиль 15Б3р Ду20 Ру10 | 44
Вентиль 15с54бк Ду15 | 20
Вентиль 15ч8п/18п Ду40 Ру16 | 1
Вентиль 1с-11-3 Ду20 | 1
Вентиль 1с-11-5 Ду50 Ру100 | 1
Вентиль 584-10-О Ду10 Pр373 | 4
Вентиль 588-10-0 запорный | 5
Вентиль 589-10-0 запорный | 1
Вентиль 998-20-0 Ду20 Ру380 | 2
Вентиль 998-20-0 запорный | 3
Вентиль 999-20-ЭК запорный | 4
Вентиль 999-20-ЭМ запорный | 3
Вентиль ВЗ-100-25 ОМСБ Ду25 Ру100 | 4
Вентиль ВЗП-10-0-00 | 5
Вентиль ВЗП-20-0-00 | 3
Задвижка 1012-175-КЗ Ду175 Ру235 | 1
Задвижка 1013-175-ЭН-01Ду175 Ру98 | 1
Задвижка 1016-250-КЗ Ду250 Ру98 | 1
Задвижка 1123-100-М-01 Ду100 Ру98 | 2
Задвижка 1123-100-ЭМ-01 Ду100 Ру98 | 2
Задвижка 30с41нж Ду 50 Ру 16 "А" | 9
Задвижка 30с41нж Ду250 Ру16 | 1
Задвижка 30с41нж Ду300 Ру16 | 2
Задвижка 30с65нж Ду100 Ру25 | 4
Задвижка 30с76нж Ду200 | 3
Задвижка 30с915нж Ду500 Ру40 под эл/п Г | 1
Задвижка 31с15нж Ду 32, Ру 40 с КОФ | 1
Задвижка 31с41нж Ду 15, Ру 16 с КОФ | 7
Задвижка 31с41нж Ду 25, Ру 16 с КОФ | 2
Задвижка 31с45нж Ду15 Ру100 с КОФ | 1
Задвижка 31с45нж У Ду25 Ру160 под приварку | 4
Задвижка 31ч718бр Ду 150 | 1
Задвижка 31ч718бр ду 80 | 1
Задвижка 880-200-Э Ду200 Ру373 | 1
Задвижка 883-250-ЦЗ-02 | 1
Задвижка 884-250-ЭН Ду250 Ру284 | 1
Задвижка клиновая литая ЗКЛ2 100-25 ст.20Л | 5
Задвижка МЗВ 50 Ду-50 | 9
Кабель к ГИЮМ.685631.002, шт | 5
Кабель к ГИЮМ.685631.003, шт | 5
Клапан 1086-100-Э-01 без привода | 1
Клапан 1087-100-Э Ду100 Ру140 | 1
Клапан 112-25х1-ОМ Ду25 Ру40 импульсный | 2
Клапан 1436-65-Э Ду65 Ру240 регулирующий | 1
Клапан 1436-65-Э-01 Ду65 Pу240 регулирующий | 1
Клапан 1438-20-Э Ду20 Ру380 регулирующий | 1
Клапан 1438-20-Э-01 Ду20 Ру380 регулирующий | 1
Клапан 1438-20-Э-03 Ду20 Ру380 регулирующий | 1
Клапан 1522-32-М Ду32 Ру100 | 2
Клапан 19с73нж Ду100 Ру40 (в сборе) | 2
Клапан 19с76нж Ду100 Ру16 (в сборе) | 1
Клапан 19ч21бр Ду50 | 1
Клапан 1с-11-1М Ду10 | 4
Клапан 1с-12-3 Ду20 Ру250 | 8
Клапан 586-20-ЭМ-02 импульсный | 1
Клапан 597-10-0а | 5
Клапан 720-20-ОА Ду20 Рр380 обратный | 1
Клапан 720-20-ОА-01 обратный | 4
Клапан 843-40-ОА-01 Ду40 Ру250 | 4
Клапан 843-40-ОА-02 Ду40 Ру373 обратный | 3
Клапан 879-65-РА-04 Ду65 Ру235 регулирующий | 1
Клапан 935-250-Об обратный | 1
Клапан 995-150-Эа Ду150 Ру98 дроссельный | 1
Клапан баланс.USV-1 Ду20 Кv2,5 со спускным | 2
Клапан баланс.USV-1 Ду25 Кv4,0 со спускным | 1
Клапан баланс.USV-1 Ду32 Кv6,3 со спускным | 2
Клапан запорный пожарный Ду50 15кч11р | 1
Клапан обрат.нерж. межфл.тип 812 Ду25 Ру40 | 1
Клапан обрат.нерж.межфл.тип812 Ду32 Ру40 | 4
Клапан обратный нерж.межфл. тип 812 Ду50 Ру40 | 2
Клапан обратный 16с15нж Ду80 Ру40 | 1
Клапан обратный 720-20-ОА | 1
Клапан регулирующий игольчатый 10с-5-2-1 PN10,0 | 1
Клапан С 26410.010М | 1
Клапан Т-31МС Ду80 Ру100 предохранительный | 1
Конденсатоотводчик 45с13нж Ду50 Ру40 | 2
Кран 11б27п1 Ду15 Ру16 | 4
Кран 11б27п1 Ду25 Ру16 | 8
Кран 11б6бк Ду15 | 16
Кран 11б6бк Ду20 | 6
Кран КМ9103.1-01 Ду25 Ру6.3 шаровой | 15
Кран КМ9103.1-01 Ду50 Ру6.3 шаровой | 2
Кран центральный КрЦБр1/2 | 7
Кран шар.Eagle п/проход.муфт. Ду-15 Danfoss | 22
Кран шар.Eagle п/проход.муфт. Ду-20 Danfoss | 18
Кран шар.Eagle п/проход.муфт. Ду-25 Danfoss | 9
Кран шар.Eagle п/проходн.муфт.Ду40 Danfoss | 8
Кран шар.нж.муфт.п/п Х2777 Ду32 Ру69 Danfoss | 20
Кран шар.ст.под приваркуJIP-WW Ду-40 Ру 40 | 4
Кран шар.ст.фл.JIP-FF Ду-40 Ру 40 Danfoss | 2
Кран шар.ст.фл.JIP-FF Ду-50 Ру 40 Danfoss | 5
Кран шар.ст.фл.JIP-FF Ду-65 Ру 16 Danfoss | 4
Кран шаровой ЗАРДП 025.016.22-00Р Ду25 Ру16 | 1
Кран шаровой ЗАРДП.010.025.40-00Р PN2,5МПа | 3
Механизм МЭО-250/25-0.25У-99КУ2 | 1
Механизм МЭО-630/25-0,25У-92К исполнительный, | 1
Механизм МЭП-18000/170-170У-IIВТ4-02 | 1
Насос 4ГНОМ 10х10 380В, 0.85кВт | 1
Насос ПДГ 6/20 с двиг. 2.2/1500 | 4
Насос ПДГ 6/20 | 3
Регулятор давления Ру1,6 МПа DN80 РДС-НО-80 | 1
Редуктор 359-ЦЗ-ОА-01 | 1
Редуктор конический 356-КЗ-Об-01 | 2
Смеситель для умывальника двухрукояточный | 4
Форсунка 1415-100/50-Ф-22 | 1
Цилиндрический редуктор 235-ЦЗ-Оа-01 | 2
Эл.двигатель 5АИ100L6л-ф (2.2х1000) | 1
Эл.двигатель 5АИ132S4 (7,5х1500) л-ф | 1
Эл.двигатель 5АИ63В4л (0,37х1500) | 5
Эл.двигатель 5АИ71А4л (0.55х1500) | 1
Эл.двигатель 5АИ71А4л-ф (0.55х1500) | 2
Эл.двигатель 5АИ71В2л-ф (1.1х3000) | 1
Эл.двигатель 5АИ71В4л-ф (0.75х1500) | 3
Эл.двигатель 5АИ71В6л (0.55х1000) | 2
Эл.двигатель АДМ112М2л (7.5х3000) | 2
Эл.двигатель АДМ90L2Y2 л (3х3000) | 2
Эл.двигатель АДМ90L2Y2 л-ф (3х3000) | 1
Эл.двигатель АДМ90L4Y2 л-ф (2,2х1500) | 1
Эл.двигатель АИМ90L4 л (2,2х1500) | 1
Эл.двигатель АИММ132M2л | 1
Эл.двигатель АИР100L2ВЭл (5,5х3000) | 2
Эл.двигатель АИР112М2л (7,5х3000) | 1
Эл.двигатель АИР63А4л-ф (0,25х1500) | 1
Эл.двигатель АИР63В2л-ф (0,55х3000) | 1
Эл.двигатель АИР63В4л (0.37х1500) | 2
Эл.двигатель АИР71А4л-ф (0.55х1500) | 1
Эл.двигатель АИР71В4л (0.75х1500) | 47
Эл.двигатель АИР80А4л (1,1х1500) | 1
Эл.двигатель АИР80В4л (1,5х1500) | 1
Эл.двигатель АИРМ63В4л (0,37х1500) | 1
Эл.двигатель АИРС100L4УЗл-ф | 3
Эл.двигатель АИРС100S4УЗл-ф | 2
Эл.двигатель АИРС112М4УЗф | 1
Эл.двигатель АИРС132М4л-ф | 4
Эл.двигатель АИРС80А4, шт | 1
Эл.двигатель АИРС80А4УЗф-л | 1
Эл.двигатель ВА180S2л (22х3000) | 1
Эл.двигатель КА2-71В4У3л (0.75х1500) | 7
Эл.двигатель КА2-80МВ2У3л (2,2х3000) | 1
Эл.двигатель КА2-80МВ4л (1,5х1500) | 4
Электродвигатель АИРС 90А4 | 1
Электропривод 825-КЭР-0 колонковый. | 2
Электропривод Н-А2-11К | 1
Электропривод ЭП-300/25-4-1 | 3